{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Опросный лист на ЩО","Справочный материал"],"not_rendered":{"images":56,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Опросный лист на ЩО","index":0,"n_rows":44,"n_cols":33,"rows_kept":44,"merged":[[0,9,0,10],[0,12,0,13],[0,17,0,18],[0,28,0,29],[0,32,0,33],[1,10,1,14],[1,17,1,18],[1,22,1,26],[1,32,1,33],[5,1,5,6],[5,7,5,8],[5,16,5,18],[6,1,6,6],[6,7,6,8],[6,16,6,18],[7,1,7,6],[7,7,7,8],[8,1,8,6],[8,7,8,18],[8,20,8,33],[9,1,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[13,0,20,0],[13,1,20,1],[13,2,15,3],[13,4,15,4],[13,5,13,6],[13,19,20,19],[14,5,14,6],[15,5,15,6],[16,2,17,3],[16,4,17,4],[16,5,16,6],[17,5,17,6],[18,2,20,3],[18,4,20,4],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6],[21,1,21,6],[22,0,23,0],[22,1,23,2],[22,3,22,5],[22,19,23,19],[23,3,23,5],[24,0,25,0],[24,1,25,2],[24,3,24,6],[24,19,25,19],[25,3,25,6],[26,0,27,0],[26,1,27,2],[26,3,26,6],[26,19,27,19],[27,3,27,6],[28,1,28,5],[31,1,31,6],[32,1,32,5],[32,7,32,18],[33,1,33,6],[33,7,33,8],[33,10,35,18],[34,1,34,6],[34,7,34,8],[35,1,35,6],[35,7,35,8],[37,7,37,11],[37,13,37,18],[37,23,37,27],[37,29,37,33],[38,23,38,27],[38,29,38,33],[39,23,39,27],[39,29,39,33],[40,7,40,11],[40,13,40,18],[40,23,40,27],[40,29,40,33],[41,7,41,11],[41,13,41,18],[41,23,41,27],[41,29,41,33],[43,0,43,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null," Опросный лист на панели",{"$nulls":7},"ЩО",null," № ",{"$nulls":8},"Опросный лист на панели ЩО (лист 2)",{"$nulls":6}," № ",0,{"$nulls":3},"00:00:00"]
[{"$nulls":4},"Заказчик / Название объекта: ",{"$nulls":12},"дата",null,null,"Наименование проекта",null,"",{"$nulls":9},"дата"]
[{"$nulls":4},"Заказчик:"]
[{"$nulls":10},"название организации"]
[]
[1,"Тип панели"]
[2,"Номинальный ток сборных шин, А (или материал, сечение)",{"$nulls":8},"должность",null,"ФИО",null,"подпись",null,"тел. / факс"]
[3,"Нулевая шина, сечение"]
["№","Запрашиваемые параметры ",{"$nulls":5}," Ответы заказчика",{"$nulls":11},"№"," Ответы заказчика"]
[4,"Порядковый номер панели",{"$nulls":17},4]
[5,"Схема первичных соединений",{"$nulls":17},5]
[6,"Назначение панели ",{"$nulls":17},6]
[7,"Номер схемы главных цепей",{"$nulls":17},7]
[8,"Коммутацион-ный  аппарат","Выключатель автоматический",null,"ВА ","кол-во",{"$nulls":13},8]
[{"$nulls":5},"тип"]
[{"$nulls":5},"ток, А"]
[null,null,"Рубильник ",null,"РЕ, ВР","тип"]
[{"$nulls":5},"ток, А"]
[null,null,"Рубильник с предохранитедлем",null,"РПС","кол-во"]
[{"$nulls":5},"тип"]
[{"$nulls":5},"ток, А"]
[9,"Ном. ток максимального расцепителя автомата, А",{"$nulls":17},9]
[9,"Пределы уставок по току расцепителя автомата",null,"замедленного срабатывания",{"$nulls":15},9]
[{"$nulls":3},"мгновенного срабатывания "]
[10,"Ток плавкой вставки, А",null,"тип",{"$nulls":15},10]
[{"$nulls":3},"ток плавкой вставки, А"]
[11,"Трансформатор тока",null,"тип (Т.066 или ТШП.066)",{"$nulls":15},11]
[{"$nulls":3},"коэф. трансформации"]
[12,"Количество и сечение кабеля",{"$nulls":6}," ",{"$nulls":10},12]
[13,"Амперметр - шкала, А",{"$nulls":17},13]
[14,"Вольтметр - шкала, В",{"$nulls":17},14]
[15,"Счетчик учета ЭЭ, тип",{"$nulls":17},15]
[19,"Количество панелей (в том числе торцевых)",{"$nulls":17},20]
[16,"Шкаф АВР",{"$nulls":8},"Обязательно предоставлять однолинейную электрическую схему и, для ЩО-70, план расположения панелей. в здании "]
[17,"Длина шинного моста, мм"]
[18,"Шкаф учета"]
[]
[null,null,"Согласование:",{"$nulls":4},"Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель",{"$nulls":6},"Согласование:",null,null,"Заказчик",{"$nulls":5},"Производитель"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":9},"«____»  ____________  _20___г",{"$nulls":5},"«____»  ____________  _20___г"]
[{"$nulls":7},"М.П.",{"$nulls":5},"М.П.",{"$nulls":9},"М.П.",{"$nulls":5},"М.П."]
[]
["Справочный материал"]

{"sheet":"Справочный материал","index":1,"n_rows":236,"n_cols":10,"rows_kept":236,"merged":[[3,1,4,2],[3,5,4,7],[3,8,6,14],[5,6,5,7],[6,1,6,7],[7,1,14,1],[7,2,14,2],[7,3,26,3],[7,4,26,4],[15,1,18,1],[15,2,18,2],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[27,1,30,1],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[27,4,30,4],[31,1,34,1],[31,2,41,2],[31,3,41,3],[31,4,41,4],[35,1,41,1],[42,1,45,1],[42,2,45,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[46,1,49,1],[46,2,49,2],[50,1,50,7],[51,1,54,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[55,1,58,1],[59,2,63,2],[59,3,63,3],[59,4,63,4],[64,1,66,1],[64,2,72,2],[64,3,72,3],[64,4,72,4],[67,1,72,1],[73,1,75,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,4,78,4],[76,1,78,1],[79,1,84,1],[79,2,84,2],[79,3,84,3],[79,4,84,4],[85,1,87,1],[85,2,90,2],[85,3,90,3],[85,4,90,4],[88,1,90,1],[91,2,94,2],[91,3,94,3],[91,4,94,4],[92,1,94,1],[95,1,98,1],[95,2,98,2],[95,3,98,3],[95,4,98,4],[99,1,102,1],[99,2,106,2],[99,3,106,3],[99,4,106,4],[103,1,106,1],[107,1,110,1],[107,2,110,2],[107,3,114,3],[107,4,114,4],[111,1,114,1],[111,2,114,2],[115,1,118,1],[115,2,122,2],[115,3,122,3],[115,4,122,4],[119,1,122,1],[123,1,126,1],[123,2,126,2],[123,3,126,3],[123,4,126,4],[129,3,133,10],[181,1,181,7],[182,1,186,1],[182,2,186,2],[182,3,186,3],[182,4,186,4],[182,6,182,7],[183,6,183,7],[184,6,184,7],[185,6,185,7],[186,6,186,7],[187,1,191,1],[187,2,191,2],[187,3,191,3],[187,4,191,4],[187,6,187,7],[188,6,188,7],[189,6,189,7],[190,6,190,7],[191,6,191,7],[192,1,192,7],[193,1,197,1],[193,2,202,2],[193,3,202,3],[193,4,202,4],[193,6,193,7],[194,6,194,7],[195,6,195,7],[196,6,196,7],[197,6,197,7],[198,1,202,1],[198,6,198,7],[199,6,199,7],[200,6,200,7],[201,6,201,7],[202,6,202,7],[203,1,207,1],[203,2,207,2],[203,3,222,3],[203,4,222,4],[203,6,203,7],[204,6,204,7],[205,6,205,7],[206,6,206,7],[207,6,207,7],[208,1,212,1],[208,2,212,2],[208,6,208,7],[209,6,209,7],[210,6,210,7],[211,6,211,7],[212,6,212,7],[213,1,217,1],[213,2,217,2],[213,6,213,7],[214,6,214,7],[215,6,215,7],[216,6,216,7],[217,6,217,7],[218,1,222,1],[218,2,222,2],[218,6,218,7],[219,6,219,7],[220,6,220,7],[221,6,221,7],[222,6,222,7],[223,1,223,7],[224,3,225,3],[224,4,225,4],[224,5,224,6],[225,5,225,6],[226,1,226,7],[227,1,228,1],[227,2,228,2],[227,3,230,3],[227,4,230,4],[227,5,227,6],[228,5,228,6],[229,1,230,1],[229,2,230,2],[229,5,229,6],[230,5,230,6],[231,1,231,7],[232,5,232,6],[233,1,233,7],[234,3,235,3],[234,4,234,7],[235,4,235,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"Типоисполнение панелей "]
[]
[null,"№ схемы",null,"Вид с","Принципиальная","Элементы на схеме",null,null,"Сетка схем"]
[{"$nulls":3},"фасада","схема первичных"]
[null,"ЩО-70-1(2)","ЩО-70-3",null,"соединений","Обозначение","Наименование"]
[null,"Линейные панели"]
[null,1,1,null,null,"QS1, QS2","Разъединители","100 А"]
[{"$nulls":5},"QS3, QS4","Разъединители","250 А"]
[{"$nulls":5},"FU1-FU6","Предохранители","100 А"]
[{"$nulls":5},"FU7-FU12","Предохранители","250 А"]
[{"$nulls":5},"РА1, РА2","Амперметры","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"РАЗ, РА4","Амперметры","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1, ТА2","Трансформаторы тока","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТАЗ, ТА4","Трансформаторы тока","300/5 А"]
[null,2,2,null,null,"QS1-QS4","Разъединители ","250 A"]
[{"$nulls":5},"FU1-FU12","Предохранители ","250 A"]
[{"$nulls":5},"PA1-PA4","Амперметры ","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA4","Трансформаторы тока ","300/5 А"]
[null,3,3,null,null,"OS1, QS2","Разъединители ","250 А",null," "]
[{"$nulls":5},"QS3, QS4","Разъединители ","400 А"]
[{"$nulls":5},"FU1-FU6","Предохранители ","250 А"]
[{"$nulls":5},"FU7-FU12","Предохранители ","400 А"]
[{"$nulls":5},"РА1, РА2","Амперметры ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"РАЗ, РА4","Амперметры ","400/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1, ТА2","Трансформаторы тока ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТАЗ, ТА4","Трансформаторы тока ","400/5 А"]
[null,4,4,null,null,"QS","Разъединитель ","630 А"]
[{"$nulls":5},"FU1-FU3","Предохранители ","630 А"]
[{"$nulls":5},"РА","Амперметр ","630/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА3","Трансформаторы тока ","630/5 А"]
[null,5,5,null,null,"QF1-QF6","Выкл. автоматические ","100 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","400 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА6","Амперметры ","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА6","Трансформаторы тока ","100/5 А"]
[null,6,{"$nulls":3},"QF1-QF2","Выкл. автоматические ","200 А"]
[{"$nulls":5},"QF3-QF6","Выкл. автоматические ","100 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","630 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА2","Амперметры ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"РА3-РА6","Амперметры ","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА2","Трансформаторы тока ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА3-ТА6","Трансформаторы тока ","100/5 А"]
[null,7,"-",null,null,"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","200 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","400 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА4","Амперметры ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА4","Трансформаторы тока ","200/5 А"]
[null,8,6,null,null,"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","250 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","630 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА4","Амперметры ","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА4","Трансформаторы тока ","300/5 А"]
[null,"Линейные панели"]
[null,9,7,null,null,"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","400 A"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","400 A"]
[{"$nulls":5},"РА1, РА2","Амперметры ","400/5 A"]
[{"$nulls":5},"ТА1, ТА2","Трансформаторы тока ","400/5 A"]
[null,10,{"$nulls":3},"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","630 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","630 А"]
[{"$nulls":5},"РА1, РА2","Амперметры ","630/5А"]
[{"$nulls":5},"ТА1, ТА2","Трансформаторы тока ","630/5А"]
[null,11,8,null,null,"QF1-QF4","Выкл. автоматические ","100 A"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","400 A"]
[{"$nulls":5},"PA1-PA3","Амперметры ","400/5 A"]
[{"$nulls":5},"PI","Счетчик трехфазный"," 5 А"]
[null,12,{"$nulls":3},"TA1-TA3","Трансформаторы тока ","400/5 А"]
[null,13,5,null,null,"QF1-QF6","Выкл. автоматические ","100 А"]
[{"$nulls":5},"PA1-РА6","Амперметры ","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA6","Трансформаторы тока ","100/5 А"]
[null,14,{"$nulls":3},"QF1-QF2","Выкл. автоматические ","200 А"]
[{"$nulls":5},"QF3-QF6","Выкл. автоматические ","100 А"]
[{"$nulls":5},"PA1-РА2","Амперметры ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"PA3-РА6","Амперметры ","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA2","Трансформаторы тока ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA3-TA6","Трансформаторы тока ","100/5 А"]
[null,15,6,null,null,"QF1-QF4","Выкл.автоматические ","200 А"]
[{"$nulls":5},"PA1-PA4","Амперметры ","200/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA4","Трансформаторы тока ","200/5 А"]
[null,16,{"$nulls":3},"QF1-QF4","Выкл.автоматические ","250 А"]
[{"$nulls":5},"PA1-PA4","Амперметры ","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA4","Трансформаторы тока ","300/5 А"]
[null,17,6,null,null,"QF1-QF2","Выкл. автоматические ","250 А"]
[{"$nulls":5},"QF3-QF4","Выкл. автоматические ","400 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА2","Амперметры ","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"РАЗ-РА4","Амперметры ","400/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА2","Трансформаторы тока ","300/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТАЗ-ТА4","Трансформаторы тока ","400/5 А"]
[null,18,7,null,null,"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","400 A"]
[{"$nulls":5},"PA1.PA2","Амперметры ","400/5 A"]
[{"$nulls":5},"TA1, TA2","Трансформаторы тока ","400/5 A"]
[null,19,{"$nulls":3},"QF1, QF2","Выкл. автоматические ","630 А"]
[{"$nulls":5},"PA1.PA2","Амперметры ","630/5А"]
[{"$nulls":5},"TA1, TA2","Трансформаторы тока ","630/5А"]
[null,20,8,null,null,"QF1-QF4","Выкл. автоматические ","100 A"]
[null,21,{"$nulls":3},"PA1-PA3","Амперметры ","400/5 A"]
[{"$nulls":5},"PI","Счетчик трехфазный"," 5 А"]
[{"$nulls":5},"TA1-TA3","Трансформаторы тока ","400/5 А"]
[null,"22н","—",null,null,"QF","Выкл. автоматический ","2500 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","2500 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","3000/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","3000/5 А"]
[null,23,9,null,null,"QF","Выкл. автоматический ","1000 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","1000 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","1000/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","1000/5 А"]
[null,"23н",{"$nulls":3},"QF","Выкл. автоматический ","2000 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","2000 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","2000 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","2000/5 А"]
[null,24,9,null,null,"QF","Выкл. автоматический ","400 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","400 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр","400/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","400/5 А"]
[null,"24н","9н",null,null,"QF","Выкл. автоматический ","1600 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","2000 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","1500/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","1500/5 А"]
[null,25,9,null,null,"QF","Выкл. автоматический ","1000 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","1000 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","1000/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","1000/5 А"]
[null,"25н",{"$nulls":3},"QF","Выкл. автоматический ","630 А"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель ","630 А"]
[{"$nulls":5},"PA","Амперметр ","630/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА","Трансформатор тока ","630/5 А"]
[null,26,5,"См. схему 5 (ЩО-70-1)",null,"QF1-QF6","Выкл. автоматические ","100 А"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2","Разъединители ","400 А"]
[{"$nulls":5},"РА1-РА6","Амперметры ","100/5 А"]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТА6","Трансформаторы тока ","100/5 А"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"В РАЗРАБОТКЕ"]
{"$rows_empty":52}
[null,30,15,null,null,"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"FU1-FU3","Предохранители "]
[{"$nulls":5},"PA1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"TA1-TA3","Трансформаторы тока "]
[null,34,19,null,null,"QF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"РА1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТАЗ","Трансформаторы тока "]
[null,"Вводные панели"]
[null,36,21,null,null,"OF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PA1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТАЗ","Трансформаторы тока "]
[null,37,{"$nulls":3},"OF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PA1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТАЗ","Трансформаторы тока "]
[null,42,20,null,null,"QF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PAI-PA3","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"TA1-TA3","Трансформаторы тока "]
[null,44,22,null,null,"QF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PA1-PA3","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"TA1-TA3","Трансформаторы тока "]
[null,48,24,null,null,"QF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PA1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТАЗ","Трансформаторы тока "]
[null,"48н","24н",null,null,"QF","Выкл. автоматический"]
[{"$nulls":5},"QS","Разъединитель "]
[{"$nulls":5},"PA1-РАЗ","Амперметры "]
[{"$nulls":5},"PU","Вольтметр "]
[{"$nulls":5},"ТА1-ТАЗ","Трансформаторы тока "]
[null,"Секционные панели"]
[null,70,35,null,null,"QS"]
[null,71,36,null,null,"QS"]
[null,"Секционные панели"]
[null,72,37,null,null,"QF"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2"]
[null,"72н","37н",null,null,"QF"]
[{"$nulls":5},"QS1, QS2"]
[null,"Панель с аппаратурой АВР"]
[null,90,55,null,"-","-"]
[null,"Панель диспетчерского управления уличным освещением"]
[null,93,56,null,"С ручным управлением включения уличного освещения"]
[null,94,57,null,"С автоматическим управлением включения уличного освещения (с использованием фотодатчика и фотореле ФР2)"]