## КТП исп.1
Опросный лист на КТП киоск исп.3 №________
производства ООО "ЭКТА"
Объект
Контактное лицо, телефон:
№ | Запрашиваемые параметры КТП |  |  | Значение параметра |  |  |  |  | Ответ
1 | Мощность трансформатора, кВА |  |  | 63 | 100 | 160 | 250 | 400
2 | Тип трансформатора (ТМ и ТМГ) |  |  | На 400кВА только ТМГ
3 | Количество трансформаторов |  |  | только 1
4 | Номинальное напряжение КТП, кВ |  |  | 6 /0,4 или 10/0,4
5 | Тип подстанции |  |  | Тупиковая
6 | Исполнение вводов РУВН |  |  | воздушный
| Исполнение выводов РУНН |  |  | воздух (В) или кабель (К)
7 | РУВН
| Линия - трансформатор |  |  | Предохранитель ПКТ
| Ограничителя перенапряжения |  |  | ОПН РВ/ТEL,ОПН РТ/TEL; РВО
8 | РУНН
| Вводной коммутационный аппарат |  |  | РЕ 19, ВА
| Коммутационные аппараты |  |  | ВА 51-35, ВА 57ф35 (100÷250 А)
| отходящих линий |  |  | РПС-1, РПС-2 (160÷250 А),РПС-4
| Номинальный ток линии, А | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
Число отходящих линий, шт
Счетчик учета ЭЭ на вводе 0,4 кВ :
Коробка испытательная для подключения контрольного счетчика в блок учета, КИ-У3
Контроль напряжения (пофазное измерение)
Внутреннее освещение КТП (По умолч. "Да")
| Ограничителя перенапряжения |  |  | РВН-0,5
9 | Дополнительные требования к поставке
Металлический пол в трансформаторном отсеке КТП (По умолч. "Да")
Контроль тока на вводе 0,4 кВ (установка амперметров в блок учета, Э8030)
РЛНД-10 для тупиковых воздушных КТП (400А, 630А)
Тип ТТ в РУНН (по умол. ТШП 0,66)
Уличное освещения (от фотореле ФР-25)
Учет ЭЭ на уличное освещение, тип счетчика
Механическая блокировка на замках Гинодмана (ЗБ)
Цвет (по умолчанию серый RAL 7004)
| Тип траверсы для крепления провода 0,4кВ |  |  | под СИП |  | под опорные изоляторы
Поставка трансформатора (поставляются отдельно)
|  | Заказчик | [5 empty] | Производитель
Директор ООО "ЭКТА"
Тихонов Анатолий Валентинович
| «____» ____________ _201__г | [5 empty] | «____» _____________201__г
| М.П. |  |  |  |  | М.П.