СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик / Название объекта: _________________________________________________________

Адрес Заказчика ____________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя: ________________________________________________________________

Должность __________________________ Контактный телефон: ________________________

ПАРАМЕТРЫ КТПБ СЕРИИ "ЭКТА"
Запрашиваемые параметры КТПБ	Значение параметра	Ответ
Функциональное назначение	КТП; РП; РУНН
Номинальное напряжение КТПБ, кВ	6 /0,4; 10/0,4
Номинальная мощность устанавливаемых трансформаторов, кВА	250; 400; 630; 1000; 1250; 1600

(Более 1600 по согласованию)
Количество силовых трансформаторов	От 1 до 6
РУВН заказывается по отдельному опросному листу	на КСО; КРУ (тип)
РУНН заказывается по отдельному опросному листу	на ЩО; ЩО-НКУ (тип)
Учёт электроэнергии	По стороне ВН -6(10) кВ
По стороне НН -0,4 кВ
Автоматический ввод резервного питания (АВР)	По стороне ВН -6(10) кВ
По стороне НН -0,4 кВ
Сигнализация	Проникновение внутрь КТП
Пожарная
Первичные средства пожаротушения
Система принудительной вентиляции (Устанавливается обязательно при использовании трансформаторов мощностю более 1000 кВА)
Кессоны (поддоны для сбора масла), по умолчанию поставляются при использовании трансформаторов мощностю от 1000 кВА и выше
Водосливные трубы
Отливы цокольные (при наличии проекта фундамента)
Утеплённый пол (утепление с помощью негорючего базальтового волокна)
Толщина панелей типа "сэндвич", мм	50; 100
Цвет панелей типа "сэндвич" по системе RAL	7004 (по умолчанию)
Включить силовые трансформаторы в поставку	Да / нет
Тип трансформатора	ТМГ (по умолчанию)
Группа соединений обмоток трансформатора	Δ / Yн – 11; Y / Yн - 0
Дополнительно:

В н и м а н и е !

Поставка трансформатора производится отдельно по ценам завода изготовителя.

Обязательно приложить опросные листы на РУВН и РУНН

Согласование:

Заказчик
Производитель
«____» ____________ _20___г
«____» ____________ _20___г
М.П.
М.П.

Опросный лист на КТПБ №__________

Опросный лист на БКТП

Admin

2010-02-02

KAU